Vorwort zur Gefährdungsbeurteilung

Die vorliegende Auflistung dient als Handlungshilfe zur Ermittlung der Gefährdungen am Arbeitsplatz. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da die Gefährdungsarten sehr vielfältig sein können.

Bitte achten Sie bei der Beantwortung der Fragen darauf, ob die Anforderung für die jeweilige Fragestellung mit „ja“ beantwortet werden kann. Wenn dies der Fall ist, brauchen Sie keine Maßnahmen in der Auswertungstabelle festzulegen. D.h., die Anforderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes sind erfüllt.

Wenn aber die betroffene Fragestellung mit „nein“ beantwortet wird, müssen Sie in der Auswertungstabelle (Mängel oder Abweichungen) die Mängel beschreiben und Gegenmaßnahmen mit Fristsetzung festgelegen. Eine Antwort mit „nein“ bedeutet, dass die Anforderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes nicht erfüllt sind.

Wenn Sie die betroffene Fragestellung mit „entfällt“ beantworten, trifft dieser Sachverhalt in Ihrem Arbeitsbereich nicht zu oder ist nicht vorhanden.

Der wichtigste Punkt ist die Zielsetzung. Sie beschreiben, welche Ziele Sie durch diese Gefährdungsbeurteilung erreichen möchten (z.B. gewährleisten, dass giftige Stoffe sachgerecht und unter Absaugung gelagert werden).

Erklärung der Spalte Anforderungen:

Anforderungen erfüllt bedeutet:		ja es wurden Maßnahmen gegen Infektion ergriffen

nein es wurden keine Maßnahmen ergriffen

entfällt dies trifft auf die Einrichtung nicht zu, keine Maßnahmen nötig

Stand: 17.12.2020 Arbeitssicherheit 028

| Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz für die Laboratorien |  |
| --- | --- |
| Institut/Einrichtung: |  |
| Raum/Räume Nr.: |  |
| Kurze Beschreibung des Arbeitsplatzes: |  |
| Kurze Beschreibung der Aufgaben: |  |
| Anzahl der Mitarbeiter im Raum: |  |

Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, Festlegung von Schutzzielen und Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Gefährdungen:

| Seite | Abweichungen oder Mängel | Gw. Nr. | Erforderliche Maßnahmen | Erledigungsvermerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bis wann | durch | erledigt |

Datum, Unterschrift der/des Beurteilenden und des Instituts/der Einrichtungsleitung

| Gewächshaussicherheit | Maßnahmen: |  |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch |  | O organisatorisch | P personenbezogen | ja |  |  | nein |  |  | entfällt |  |  |  |  |
| Organisation |  | O Werden die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen gestellt und von den Mitarbeitern benutzt? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Werden die Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisungen mindestens einmal jährlich unterwiesen und wird dies schriftlich festgehalten? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Werden Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche, werdende und stillende Mütter beachtet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Wird vorgeschriebene arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Sind Funktion und Ort der Absperreinrichtungen (Not Aus) allen Beschäftigten bekannt? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Ist für Ihren Bereich ein Gefahrstoffkataster erstellt worden? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Wird das Gefahrstoffkataster regelmäßig aktualisiert? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Ist das Gefahrstoffkataster am Arbeitsplatz für die Beschäftigten verfügbar? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Existiert für jeden Gefahrstoff eine Betriebsanweisung oder eine Gruppenbetriebsanweisung? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Sind Behälter für Gefahrstoffe eindeutig gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Bewahren Sie Pflanzschutzmittel (giftige Stoffe) unter Verschluss auf? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Führen Sie in regelmäßigen Abständen Ersatzstoffprüfungen (Stoffe mit geringeren gesundheitlichen Risiken) durch? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Beachten Sie die Reihenfolge von Schutzmaßnahmen (technische Schutzmaßnahmen sind persönlicher Schutzausrüstung vorzuziehen) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Bewahren Sie Gefahrstoffe, die Sie nicht unmittelbar benötigen, in den dafür vorgesehenen an Abluft angeschlossenen Gefahrstoffschränken auf? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Sind die Handwaschplätze mit Einmalhandtüchern, Hautpflege- und Hautreinigungsmitteln ausgestattet? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Erfolgt die Entsorgung von Gefahrstoffen so, dass beim Transport keine Gefährdungen entstehen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Werden Ihre Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens einmal jährlich unterwiesen? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Halten Sie das Datum der Unterweisung mit Inhalt und Unterschrift der Unterwiesenen schriftlich fest? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Ist den Mitarbeitern bekannt dass Unfallverhütungs-vorschriften bzw. Sicherheitsinformationen auf der Homepage der Arbeitssicherheit bzw. im Intranet verfügbar sind? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Gefährdung durch Arbeitsplatzgestaltung | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |

| Arbeitsräume: • Größe • Luftraum • Bewegungsfläche Lüftungsklappen Verkittungen Sturm-und Hagel | T Arbeitsräume sind der Arbeitsaufgabe, der körperlichen Beanspruchung und der Anzahl der Beschäftigten angepasst? T Bewegungsfläche ist ausreichend bemessen? O Keine Überschneidung von Stell- und Verkehrswegeflächen? O Glasscheiben werden regelmäßig auf Beschädigungen überprüft? T Regelmäßige Wartung und Prüfung wird durchgeführt? T Ab Windstärke 7 m/S schließen die Lüftungsklappen automatisch? T Verkittung an den Glasscheiben ist fest mit dem Glas und der Gewächshauskonstruktion verbunden? O Bei Sturm und Hagel wird nicht im Gewächshaus gearbeitet? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beleuchtung: • Tageslichteinfall • Beleuchtungsstärke • Not- und Sicher-heitsbeleuchtung • Kontraste • Blendung | T Einzelarbeitsplatzleuchten werden für spezielle Sehaufgaben benutzt? T Sehhilfen (Lupen) werden verwendet? T Ausreichender Tageslichteinfall ist gewährleistet? T Erforderliche Not- und Sicherheitsbeleuchtung ist gewährleistet? T Blendschutz /Schattierung wird verwendet? T „Dunkelstellen“ werden vermieden? T Lichtfarbe der Beleuchtung ist einheitlich und angenehm? O Messung der Nennbeleuchtungsstärken bei besonderen Sehaufgaben? O Blendungen und Reflexionen auf Monitor, Display oder Arbeitsoberflächen werden vermieden? O Für ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz ist gesorgt? |  |  |  |
| Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten, Absturz: • Verunreinigungen • Nässe • Leitern, Tritte | T Arbeitswege und -flächen werden freigehalten? T Kabel und Leitungen sind sicher verlegt (stolper- und quetschfrei)? O Regelmäßige Prüfung und Sichtkontrolle von Leitern und Tritten wird durchgeführt? O Wird Reinigung von Arbeitstischen und Fußboden durchgeführt? O Kennzeichnung bei Sturzgefährdung wird vorgenommen? T Geeignete Kleidung gegen Nässe vorhanden? T Stolperstellen werden beseitigt? T Seitenklappen der Gewächshauskonstruktion ragen nicht in Gehwege? |  |  |  |

| Verkehrswege, Flucht- und Rettungswege | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Verkehrssicherheit | O Sind Verkehrswege frei von Hindernissen und Stolperstellen? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Verkehrswege jederzeit ausreichend freigehalten? |  |  |  |  |  |
|  | O Führen Rettungswege auf kürzestem Wege ins Freie oder in einen gesicherten Bereich? |  |  |  |  |  |
|  | O Schlagen Türen im Verlauf von Rettungswegen in Fluchtrichtung auf? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind die Fluchtwege und Notausgänge gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |
|  | O Lassen sich Türen im Verlauf von Rettungswegen von innen ohne fremde Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen? |  |  |  |  |  |
|  | T Verfügen alle Treppen mit mehr als 4 Stufen über einen Handlauf? |  |  |  |  |  |
|  | T Flucht- und Rettungspläne sind vorhanden und aktuell? |  |  |  |  |  |
|  | T Fluchtwege sind frei von Brandlasten gehalten? |  |  |  |  |  |
| Fenster , Wände, Türen | T Sind Glastüren und Glaswände erkennbar und bruchsicher? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind Versicherte am Arbeitsplatz bei geöffnetem Fenster ungehindert in ihrer Bewegungsfreiheit? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind kraftbetätigte Türen auch von Hand zu öffnen? |  |  |  |  |  |
|  | O Brand- und Rauchschutztüren werden nicht unterkeilt? |  |  |  |  |  |
|  | T Haben Arbeits- und Pausenräume eine Sichtverbindung nach außen? |  |  |  |  |  |
| Allgemeinbeleuchtung | T Sind die Lichtschalter leicht zugänglich und selbstleuchtend sowie in der Nähe der Zu- und Ausgänge? |  |  |  |  |  |
|  | T Entspricht die Beleuchtung der Art der Sehaufgabe? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind die Leuchten so angeordnet, dass sich eine ausreichend gleichmäßige Beleuchtung der Räume ergibt? |  |  |  |  |  |
|  | O Ist eine Sicherheitsbeleuchtung aufgrund besonderer betrieblicher Verhältnisse erforderlich? |  |  |  |  |  |
|  | T Hat die Sicherheitsbeleuchtung eine Beleuchtungsstärke von mindestens eins von Hundert, mind. jedoch von einem 1 Lux? |  |  |  |  |  |

| Brand- und Explosionsschutz, Betriebsstörungen, Unfälle, Notfälle | Maßnahmen: |  |  | Anforderung erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| brandfördernde Stoffe | O Brandfördernde Stoffe werden nicht zusammen mit leichtentzündlichen aufbewahrt? |  |  |  |  |  |
|  | O Salpetersäure, Chromschwefelsäure werden nicht mit leicht brennbaren Stoffen oder brennbaren Materialien zusammen gebracht? |  |  |  |  |  |
|  | O Bei Sauerstoffflaschen Armaturen frei von Fett gehalten? |  |  |  |  |  |
| Umgang mit explosions-gefährlichen Stoffen | O Handhabung kleiner Mengen an abgeschirmten Arbeitsplätzen? |  |  |  |  |  |
|  | O Überhitzung, Flammen, Funkenbildung, Schlag, Reibung gefährlicher Einschluss (Verdämmung) werden vermieden? |  |  |  |  |  |
|  | T Geräte und Gefäße werden geerdet? - Potentialausgleich |  |  |  |  |  |
|  | O Wird Funkenbildung verhindert? |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | O Vorzugsweise Metallgefäße; keine Kunststoffkanister größer als 5 Liter verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | T Wird elektrostatische Aufladung vermieden? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind leichtentzündliche Stoffe nur in den erforderlichen Tagesmengen am Arbeitsplatz gelagert? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind feuergefährdete Bereiche gekennzeichnet? |  |  |  |  |  |
| Brandentstehung Brandausbreitung | T Ist für alle Räume, je nach Brandgefährdung und Größe, die erforderliche Feuerlöscheinrichtung (Feuerlöscher) vorhanden, geprüft, gekennzeichnet und leicht zugänglich? |  |  |  |  |  |
|  | O Sind die Beschäftigten in der Handhabung der Feuerlöscheinrichtungen unterwiesen? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind die Feuer- und Rauchabschlüsse frei von Gegenständen? |  |  |  |  |  |
|  | T Sind die Flucht- und Rettungswege frei von (brennbaren) Materialien und Gegenständen? |  |  |  |  |  |

| Elektrische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| elektrische Anlagen und | O Grundsätzlicher Einsatz von Elektrofachkräften? |  |  |  |  |  |
| Betriebsmittel | O Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel? |  |  |  |  |  |
|  | O Regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte? |  |  |  |  |  |
|  | O Regelmäßige Prüfung ortsfester E-Anlagen? |  |  |  |  |  |
|  | T Geräte und Gefäße werden bei Bedarf geerdet (elektrostatische Aufladung)? |  |  |  |  |  |
|  | T Werden Betriebsmittel mit Berührungsschutz (indirekt, direkt) eingesetzt? |  |  |  |  |  |
|  | O Werden Betriebsmittel bestimmungsgemäß verwendet? |  |  |  |  |  |
|  | T Elektrische Prüfung des Gewächshauses wird von Elektrofachkräften durchgeführt? |  |  |  |  |  |
|  | T Fi-Fehlstromschutz ist installiert und wird geprüft? |  |  |  |  |  |
|  | T Steckdosen und Anschlüsse sind spritzwassergeschützt ausgeführt? |  |  |  |  |  |

| Mechanische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Scharfe und spitze Gegenstände oder Teile mit gefährlichen Oberflächen: • Ecken • Kanten • Spitzen, Schneiden • Rauigkeit Heben- und Tragen | O Durchstichsichere Behälter zum Abwurf von Kanülen vorhanden? |  |  |  |  |  |
|  | O Scherben oder spitze / scharfe Gegenstände werden nicht in den Mülleimer geworfen, sondern zur Abfallentsorgung gesichert bereitgestellt, damit keine Gefahren davon ausgehen, Mitarbeiter sind entsprechend unterwiesen? O Gefährliche Oberflächen sind beseitigt? P Schutzhandschuhe werden bei Arbeiten mit scharfkantigen, spitzen oder rauen Teilen getragen? |  |  |  |  |  |
|  | T Altersgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes durchgeführt? T Werden Hilfsmittel zum Heben und Tragen von Lasten benutzt? |  |  |  |  |  |
| Herabfallende, um-stürzende Gegenstände | T Wurden sperrige Gegenstände gegen Umfallen gesichert? T Sind Regale sind fest mit der Wand verschraubt? |  |  |  |  |  |

| Physikalische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein |  | entfällt |
| Raumklima: Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit, Zugluft, unzureichende Belüftung Kontakt mit heißen oder kalten Medien oder Oberflächen: • offene Flammen • heiße Flüssigkeiten • Heizdampf • heiße Spritzer • heiße / kalte Arbeits- oder Betriebsmittel • Kälte- u. Kühlmittel Jegliche Zwangshaltungen: • Rumpfbeugung • Verdrehung • Seitneigung | T Raumtemperatur ist entsprechend der Tätigkeit angepasst, z.B. bei leichter sitzender Tätigkeit mind. 20°C, bei leichter stehender Arbeit 19°C? T Belastung durch Sonneneinstrahlung wird verhindert? T Belastung durch zu trockene Raumluft ist verhindert? O Ausreichende Belüftung ist sichergestellt? O Zugluft wird vermieden? |  |  |  |  |  |  |
|  | O Kennzeichnung hierfür wurde vorgenommen? O Spezielle Arbeits- bzw. Betriebsanweisungen wurden erstellt und werden beachtet? P Geeignete Schutzausrüstung wird getragen? |  |  |  |  |  |  |
|  | T Hilfs- und Körperbenutzungssysteme werden bereitgestellt (z.B. Stehhilfen, Kniepolster, Abstützungen, Armauflagen)? T Arbeitshöhe, Arbeitstiefe, Sehabstand, Blickwinkel und Greifraum sind der Arbeitsaufgabe anpasst? T Haltearbeit sowie deutliche Rumpfbeugehaltung/ -verdrehung werden vermieden? P Körperhaltung wird gewechselt (z.B. Wechsel zwischen Sitzen und Stehen, dynamisches Sitzen) |  |  |  |  |  |  |

| physikalische Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein |  | entfällt |
| Lärmtätigkeit > 80 db(A) | O Sind Lärmmessungen durchgeführt worden und sind die Lärmbereiche gekennzeichnet (Beurteilungspegel 85 dB (A))? Messwert: |  |  |  |  |  |  |
|  | P Stehen den Mitarbeitern Gehörschutzmittel zur Verfügung, wenn der Beurteilungspegel 85 dB (A) bzw. LpC, Peak=137 dB(C) erreicht oder überschritten ist? |  |  |  |  |  |  |
|  | O Werden von allen Mitarbeitern im Lärmbereich Gehörschutzmittel getragen? |  |  |  |  |  |  |
|  | O Wurde ein Lärmminderungsprogramm für Lärmbereiche aufgestellt und durchgeführt? |  |  |  |  |  |  |
|  | O Wurde eine Dokumentation über Lärmmessungen und Lärmschutzmaßnahmen für Lärmbereiche aufgestellt? |  |  |  |  |  |  |

| Gefahrstoffe | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein | entfällt |
| Havarie | T Sind Schläuche und Leitungen auf Unversehrtheit überprüft? |  |  |  |  |  |
|  | T Apparaturen und Rohrleitungen sind so gekennzeichnet, dass mindestens die enthaltenen Gefahrstoffe sowie die davon ausgehenden Gefahren eindeutig identifizierbar sind? |  |  |  |  |  |
|  | O Ablaufplan bei einer Havarie durch Pflanzenschutzmittel vorhanden? T Pflanzenschutzmittel werden unter Verschluss gehalten? |  |  |  |  |  |
| Legionellen | O Bei Vorhandensein von Benebelungsanlagen wird regelmäßige Untersuchung auf Legionellen durchgeführt? |  |  |  |  |  |

| Sonstige Gefährdungen | Maßnahmen: |  |  | Anforderungen erfüllt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T technisch | O organisatorisch | P personenbezogen | ja | nein |  | entfällt |
| Hautbelastung: • Säuren, Laugen • Lösungsmittel • Öle, Fette • hautreizende und sensibilisierende Stoffe • Hautaustrocknung | O Hautschutzplan: Geeignete Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel vorhanden? P Bei Latex-Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial? O Hautschutzplan ist erstellt und den Mitarbeitern bekannt gegeben: Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel? O Tragedauer flüssigkeitsdichter Handschuhe wurde reduziert? O Vorsorgeuntersuchungen werden angeboten? O Geeignete Schutzhandschuhe gemäß Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt werden verwendet? O Hautschutzprodukte gemäß Hautschutzplan werden verwendet? O Bei Latex-Allergien werden geeignete Handschuhe aus Ersatzmaterial verwendet? O Werden länger als 4 Stunden am Tag Handschuhe getragen? |  |  |  |  |  |  |